{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["表08A分部分项工程量清单与计价表","表10措施项目清单与计价汇总表","表10-1措施项目清单与计价表(一)","表14规费、应纳税费项目清单与计价表","封-1工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表08A分部分项工程量清单与计价表","index":0,"n_rows":125,"n_cols":9,"rows_kept":125,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[18,0,18,6],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[21,0,21,2],[21,3,21,5],[21,6,21,8],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,22,8],[35,0,35,6],[36,0,36,8],[37,0,37,8],[38,0,38,2],[38,3,38,5],[38,6,38,8],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,39,8],[54,0,54,6],[55,0,55,8],[56,0,56,8],[57,0,57,2],[57,3,57,5],[57,6,57,8],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,6,58,8],[71,0,71,6],[72,0,72,8],[73,0,73,8],[74,0,74,2],[74,3,74,5],[74,6,74,8],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[75,5,76,5],[75,6,75,8],[91,0,91,6],[92,0,92,8],[93,0,93,8],[94,0,94,2],[94,3,94,5],[94,6,94,8],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[95,4,96,4],[95,5,96,5],[95,6,95,8],[123,0,123,6],[124,0,124,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第1页 共6页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
[null,null,"综合楼整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["1","011608001001","铲除油漆面（东面变压室排气口、西面操场出口两侧管道污渍、南、北地下室排烟口）","(1)铲除部位名称:去除油皮 抹灰面","m2",393.32," "," "," "]
["2","011604002002","立面抹灰层拆除（南面钉子处）","(1)拆除部位:拆除外墙抹灰","m2",{"v":67.2,"d":"67.20"}," "," "," "]
["3","010103002002","余方弃置","(1)废弃料品种:拆除物\r\n(2)运距:35km\r\n(3)含弃置费","m3",1.46," "," "," "]
["4","010903002002","墙面涂膜防水（南面钉子处）","(1)原外墙渗水处\r\n(2)涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料","m2",{"v":67.2,"d":"67.20"}," "," "," "]
["5","011201001002","墙面一般抹灰（南面钉子处）","(1)墙体类型:原外墙渗水处\r\n(2)面层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆抹灰","m2",{"v":67.2,"d":"67.20"}," "," "," "]
["6","011406001002","抹灰面油漆（东面变压室排气口、西面操场出口两侧管道污渍、南面钉子处、南、北地下室排烟口）","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",460.52," "," "," "]
["7","011606003001","天棚面龙骨及饰面拆除（南、北面地下室排烟口）","(1)拆除的基层类型:拆除现状破旧阳光板","m2",24.26," "," "," "]
["8","010901003001","阳光板屋面（北面地下室排烟口）","(1)阳光板品种、规格:10厚PVC阳光板\r\n(2)骨架材料品种、规格:原有不锈钢骨架","m2",12.13," "," "," "]
["9","010901003003","阳光板屋面（南面地下室排烟口）","(1)阳光板品种、规格:10厚PVC阳光板\r\n(2)骨架材料品种、规格:304不锈钢骨架","m2",12.13," "," "," "]
["10","010606003001","不锈钢骨架（南面地下室排烟口）","(1)钢材品种、规格:304不锈钢骨架","m2",12.13," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"体育馆整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第2页 共6页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["11","011608001003","铲除油漆面（北面整面、北面安全围墙、西面右侧三层以上墙皮脱皮部分、西面排风口、南面雨篷、东面污渍处、楼顶污渍处）","(1)铲除部位名称:去除油皮 抹灰面","m2",481.84," "," "," "]
["12","011604002003","立面抹灰层拆除（北面车道入口两侧）","(1)拆除部位:拆除外墙抹灰","m2",{"v":30,"d":"30.00"}," "," "," "]
["13","010103002003","余方弃置","(1)废弃料品种:拆除物\r\n(2)运距:35km\r\n(3)含弃置费","m3",{"v":0.6,"d":"0.60"}," "," "," "]
["14","010201016001","打孔注浆（北面车道入口两侧）","(1)注浆方法:砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内","m",{"v":20,"d":"20.00"}," "," "," "]
["15","010903002003","墙面涂膜防水（北面车道入口两侧）","(1)原外墙渗水处\r\n(2)涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料","m2",{"v":30,"d":"30.00"}," "," "," "]
["16","011201001003","墙面一般抹灰（北面车道入口两侧）","(1)墙体类型:原外墙渗水处\r\n(2)面层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆抹灰","m2",{"v":30,"d":"30.00"}," "," "," "]
["17","011406001003","抹灰面油漆（北面车道入口两侧、北面整面、北面安全围墙、西面右侧三层以上墙皮脱皮部分、西面排风口、南面雨篷、东面污渍处、楼顶污渍处）","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",531.84," "," "," "]
["18","030411001001","配管（南面雨篷处）","(1)名称:外墙监控线整理\r\n(2)材质:刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm\r\n(3)规格:DN25","m",{"v":30,"d":"30.00"}," "," "," "]
["19","011405001005","金属面油漆（楼顶铝板清洗、喷漆）","(1)铝板清洗\r\n(2)油漆品种、刷漆遍数:80μm氟碳漆","m2",{"v":53,"d":"53.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"信息楼整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第3页 共6页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["20","011608001004","铲除油漆面（东面水管污渍、南面水管污渍、平台、西面墙皮破裂处）","(1)铲除部位名称:去除油皮 抹灰面","m2",{"v":40,"d":"40.00"}," "," "," "]
["21","011406001004","抹灰面油漆（东面水管污渍、南面水管污渍、西面墙皮破裂处）","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",{"v":40,"d":"40.00"}," "," "," "]
["22","010103002004","余方弃置","(1)废弃料品种:拆除物\r\n(2)运距:35km\r\n(3)含弃置费","m3",0.71," "," "," "]
["23","010903002004","墙面涂膜防水（西面墙皮破裂处）","(1)涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料","m2",{"v":6,"d":"6.00"}," "," "," "]
["24","011201001004","墙面一般抹灰（西面墙皮破裂处）","(1)面层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆抹灰","m2",{"v":6,"d":"6.00"}," "," "," "]
["25","011610002001","金属门窗拆除（西面大礼堂）","(1)拆除现状防火门","m2",1.52," "," "," "]
["26","010802003001","钢质防火门（西面大礼堂）","(1)门代号及洞口尺寸:800*1900防火门","樘",1," "," "," "]
["27","011612001001","管道拆除（东面、南面）","(1)管道种类、材质:拆除现状排水管","m",{"v":60,"d":"60.00"}," "," "," "]
["28","031001006001","塑料管（东面、南面水管破损断裂）","(1)介质:雨水\r\n(2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN160\r\n(3)连接形式:热熔连接","m",{"v":60,"d":"60.00"}," "," "," "]
["29","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除（信息楼与教学楼连廊）","(1)拆除的基层类型:拆除现状破旧阳光板","m2",{"v":63,"d":"63.00"}," "," "," "]
["30","010901003002","阳光板屋面（信息楼与教学楼连廊）","(1)阳光板品种、规格:10厚PVC阳光板\r\n(2)骨架材料品种、规格:原有不锈钢骨架","m2",{"v":63,"d":"63.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"教学楼整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第4页 共6页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["31","011608001005","铲除油漆面（4号楼梯三、六层外墙、南面六楼走廊、教学楼顶栏杆下、东面地下室出口旁）","(1)铲除部位名称:去除油皮 抹灰面","m2",{"v":366,"d":"366.00"}," "," "," "]
["32","011406001005","抹灰面油漆（4号楼梯三、六层外墙、南面六楼走廊、教学楼顶栏杆下、东面地下室出口旁）","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",{"v":366,"d":"366.00"}," "," "," "]
["33","011406002001","抹灰线条油漆（3、4、5层空调机平台线条）","(1)线条宽度、道数:宽20cm\r\n(2)刮腻子遍数:腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m",{"v":960,"d":"960.00"}," "," "," "]
["34","010516002001","预埋铁件（西面玻璃雨篷）","(1)钢材种类:10mm钢板 \r\n(2)规格:M16螺栓\r\n(3)铁件尺寸:300*300","t",{"v":0.04,"d":"0.040"}," "," "," "]
["35","011303001001","采光天棚（西面玻璃雨篷）","(1)面层材料品种、规格:更换雨篷钢化玻璃","m2",2.04," "," "," "]
["36","010807001001","更换玻璃（外面外围墙）","(1)更换外围墙照明灯罩玻璃\r\n(2)玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 200×500","块",30," "," "," "]
["37","011405001006","金属面油漆（实训楼至教学楼连廊顶篷两侧污渍）","(1)铝板金属面 手工除锈\r\n(2)油漆品种、刷漆遍数:80μm氟碳漆","m2",{"v":16.8,"d":"16.80"}," "," "," "]
["38","011303001002","玻璃雨篷清洗（东面地下室出口旁、西面玻璃雨篷）","(1)玻璃雨篷清洗","m2",{"v":110,"d":"110.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"北门整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["39","010401014001","砖地沟、明沟（北门大门顶）","(1)砖品种、规格、强度等级:普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)\r\n(2)沟截面尺寸:砖砌汇水沟120*150mm","m",{"v":53.2,"d":"53.20"}," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第5页 共6页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["40","031001006002","塑料管（北门大门顶）","(1)介质:雨水\r\n(2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN160\r\n(3)连接形式:热熔连接","m",{"v":6,"d":"6.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"食堂整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["41","011608001007","铲除油漆面（东面皇岗路、南面食堂正面、西面）","(1)铲除部位名称:去除油皮 抹灰面","m2",{"v":115,"d":"115.00"}," "," "," "]
["42","011406001006","抹灰面油漆（东面皇岗路、南面食堂正面、西面）","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",{"v":115,"d":"115.00"}," "," "," "]
["43","011608001008","铲除油漆面（西面钢楼梯）","(1)铲除部位名称:去除油皮 金属面","m2",20.25," "," "," "]
["44","011405001003","金属面油漆（西面钢楼梯）","(1)除锈级别Sa2.5 抛丸除锈","m2",20.25," "," "," "]
["45","011405001004","金属面油漆（西面钢楼梯）","(1)油漆品种、刷漆遍数:底漆:无机环氧富锌底漆100μm；中间漆:环氧云铁中间漆60μm;面漆:涂丙稀酸聚氨脂面漆2X30μm(两道)","m2",22.09," "," "," "]
["46","011407005001","金属构件刷防火涂料（西面钢楼梯）","(1)防火等级要求:薄型防火涂料，满足耐火极限时间1.5h的要求","m2",20.25," "," "," "]
["47","011303001003","雨篷清洗（南面雨篷）","(1)雨篷清洗\r\n(2)疏通落水管","m2",{"v":60,"d":"60.00"}," "," "," "]
["48","011502007001","塑料装饰线（南面雨篷与墙面接缝处）","(1)剔除原有防水胶\r\n(2)雨篷与墙面接缝处压条打胶处理","m",{"v":20.4,"d":"20.40"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"门卫室整改",{"$nulls":3}," "," "," "]
["49","011606002002","墙柱面龙骨及饰面拆除","(1)拆除的基层类型:保护性拆除现状宣传栏","项",1," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第6页 共6页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["50","011608001009","铲除油漆面","(1)铲除部位名称:去除油皮 抹灰面","m2",{"v":104,"d":"104.00"}," "," "," "]
["51","011406001007","抹灰面油漆","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",{"v":104,"d":"104.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"宿舍楼梯间修补粉刷",{"$nulls":3}," "," "," "]
["52","011608001006","铲除油漆面（宿舍楼梯间修补粉刷）","(1)铲除部位名称:铲除现状墙面","m2",{"v":200,"d":"200.00"}," "," "," "]
["53","011406001001","抹灰面油漆（宿舍楼梯间修补粉刷）","(1)基层类型:抹灰面\r\n(2)刮腻子遍数:满刮腻子2遍\r\n(3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍","m2",{"v":200,"d":"200.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":8}," "]
["本页小计"]
["   合  计"," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表10措施项目清单与计价汇总表","index":1,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,0,39,4],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价汇总表"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",{"$nulls":3},"金额(元)"]
["1","安全文明施工措施费",{"$nulls":3}," "]
["1.1","安全文明施工措施费(按费率计算)",{"$nulls":3}," "]
["1.2","其他安全文明施工措施(按清单列项)",{"$nulls":3}," "]
["1.2.1","临时围挡费",{"$nulls":3}," "]
["1.2.2","基坑内场地硬地化",{"$nulls":3}," "]
["1.3","产业工人职业训练专项经费",{"$nulls":3}," "]
["2","履约担保手续费",{"$nulls":3}," "]
["3","夜间施工费",{"$nulls":3}," "]
["4","赶工措施费",{"$nulls":3}," "]
["5","冬雨季施工费",{"$nulls":3}," "]
["6","已完成工程及设备保护费",{"$nulls":3}," "]
["7","地上地下设施及建筑物的临时保护费",{"$nulls":3}," "]
["8","混凝土、钢筋混凝土模板及支架费",{"$nulls":3}," "]
["9","二次搬运费",{"$nulls":3}," "]
["10","脚手架费",{"$nulls":3}," "]
["11","垂直运输机械费",{"$nulls":3}," "]
["12","大型机械设备进出场及安拆费",{"$nulls":3}," "]
["13","施工排水、降水费",{"$nulls":3}," "]
["14","专业工程措施项目费",{"$nulls":3}," "]
["14.1","室内空气污染测试",{"$nulls":3}," "]
["15","其他",{"$nulls":3}," "]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":5}," "]
["   合  计"," "," "]
["   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。"]

{"sheet":"表10-1措施项目清单与计价表(一)","index":2,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[36,0,36,6],[37,0,37,6],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价表(一)"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,null,"         标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
["1",null,"脚手架费",null,"项",null," "," "]
["1.1","011701B004002","电动吊篮式脚手架","(1)搭设高度及吊篮型号:电动吊篮式脚手架搭拆使用 作业高度 30.5m以内","m2",{"v":700,"d":"700.000"}," "," "]
["1.2","011701B005002","活动脚手架","(1)搭设方式:活动脚手架 墙砌筑或装饰","m2",{"v":650,"d":"650.000"}," "," "]
{"$rows_empty":27}
[{"$nulls":7}," "]
["本页小计"]
["   合  计"," "," "," "," "," "," "," "]
["   注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。"]

{"sheet":"表14规费、应纳税费项目清单与计价表","index":3,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[40,0,40,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、应纳税费项目清单与计价表"]
[]
["工程名称:创文整改零星修缮工程",null,"   标段：","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","规费","(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费"," "," "]
["2","应纳税费","应纳税费合计"," "," "]
["2.1","增值税应纳税额","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费"," "," "]
["2.2","城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加","增值税应纳税额"," "," "]
{"$rows_empty":31}
[{"$nulls":4}," "]
["合  计"]

{"sheet":"封-1工程量清单","index":4,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[4,2,5,5],[9,2,9,6],[16,2,17,2],[16,5,17,7],[18,5,18,7],[21,2,22,2],[21,5,22,7],[23,5,23,7],[26,2,27,2],[26,5,27,7],[28,5,28,7],[32,5,32,7],[33,0,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"创文整改零星修缮工程"]
[{"$nulls":6},"工程"]
[]
[]
[]
[null,null,"招标工程量清单"]
{"$rows_empty":7}
[null,"招  标  人：",null,null,"造价咨询人："]
[]
[]
[]
[null,"法定代表人",null,null,"法定代表人"]
[null,"或其授权人：",null,null,"或其授权人："]
[]
[]
[]
[]
[null,"编  制  人：",null,null,"复  核  人："]
[]
[]
[]
[]
[null,"编 制 时 间：",null,null,"复 核 时 间："]